## ТТ
Таблица аналогов.
СЗТТ | СВЭЛ | НТЗВ | Электрощит-К | СЭЩ | Кентауский завод | ОЭНТ | Schneider-Electric | ABB | Ritz | Schneider Electric | Stronberg | KWK электро | TUANJ | Другие производители
ТОЛ-10-I-1(3, 5) | ТОЛ-СВЭЛ-10-2 | ТОЛ-НТЗ-10-01,11 | ТЛО-10 М1, М11, М13 | ТОЛ-СЭЩ-10-(21-24) |  | ТЛК-СТ-10-5, 6, 7, 8 |  | TPU 4x.x1 | GS 12, GIS 12, GSWS 12D
ТОЛ-10-I-2(4, 6) | ТОЛ-СВЭЛ-10-1 | ТОЛ-НТЗ-10-01,11 | ТЛО-10 М1, М11, М13 | ТОЛ-СЭЩ-10-(11-14) |  | ТЛК-СТ-10-5, 6, 7, 8 |  | TPU 4x.x1
ТОЛ-10-I-7 | ТОЛ-СВЭЛ-10-8 | ТОЛ-НТЗ-10-01,11 | ТЛО-10 М1, М11, М13 | ТОЛ-СЭЩ-10-(21-24) |  | ТЛК-СТ-10-5, 6, 7, 8 |  | TPU 4x.x1
ТОЛ-10-I-8 | ТОЛ-СВЭЛ-10-7 | ТОЛ-НТЗ-10-01,11 | ТЛО-10 М1, М11, М13 | ТОЛ-СЭЩ-10-(11-14) |  | ТЛК-СТ-10-5, 6, 7, 8 |  | TPU 4x.x1
ТОЛ-10-I-12(13) | ТОЛ-СВЭЛ-10М-17.1(17.2) | ТОЛ-НТЗ-10-01,11 исп.П | ТЛО-10 М1 исп.F | ТОЛ-СЭЩ-10-(11-24) |  | ТЛК-СТ-10-5, 6, 7, 8 |  | TPU 4x.x1
ТОЛ-10-I-14(15) | ТОЛ-СВЭЛ-10М-18.1(18.2) | - | ТЛО-10 М1 исп. АЕ, ВЕ | - |  | ТЛК-СТ-10-5, 6, 7, 8 |  | -
ТОЛ-10-I-16(17) | ТОЛ-СВЭЛ-10М-9 | ТОЛ-НТЗ-10-01,11 | ТЛО-10 М1 | ТОЛ-СЭЩ-10-(11-24) |  | ТЛК-СТ-10-5, 6, 7, 8
ТОЛ-10-I-(1В-17В) | - | ТОЛ-НТЗ-10-01,11 | ТЛО-10 М1 исп.D | ТОЛ-СЭЩ-10-(31-44) |  | ТЛК-СТ-10-9, 10
ТОЛ-10-12.2-2(3) | ТОЛ-СВЭЛ-10М-22(23) | - |  |  |  | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ, ТВЛМ-10
ТОЛ-10-8.44-2(3) или ТОЛ-10-12.44-2(3) | - |  |  |  |  | ТЛК-СТ-10-ТВК , ТВК-10
ТОЛ-10-11.1-2 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-29 | ТОЛ-НТЗ-10-01В (02В) | ТЛО-10 М11 BC (М1 BC) | ТОЛ-СЭЩ-10-21М (21-24) |  | - |  | - | - | - | - | -
ТОЛ-10-11.2-2 |  | ТОЛ-НТЗ-10-01А (02А) | ТЛО-10 М11 AC (М1 AC) | ТОЛ-СЭЩ-10-11М (11-14) |  | ТЛК-СТ-10-15
ТОЛ-10-11.5-2 |  | ТОЛ-НТЗ-10-01D (02D) | ТЛО-10 М11 BD (М1BD) | ТОЛ-СЭЩ-10-31М (21-24) |  | -
ТОЛ-10-11.6-2 |  | ТОЛ-НТЗ-10-01C (02C) | ТЛО-10 М11 AD (М1 AD) | ТОЛ-СЭЩ-10-41М (11-14) |  | ТЛК-СТ-10-15
ТОЛ-10-11.19-2 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-29.1 | ТОЛ-НТЗ-10-01ВБ (02ВБ) | ТЛО-10 М12 BC (М1 BC) | ТОЛ-СЭЩ-10-21М (31М, 21-24) |  | -
ТОЛ-10-11.20-2 |  | ТОЛ-НТЗ-10-01АБ (02АБ) | ТЛО-10 М12 AC (М1 AC) | ТОЛ-СЭЩ-10-11М (41М, 11-14)
ТОЛ-10-11.25-2 клеммник с Л1 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-26.2 | ТОЛ-НТЗ-10-01В (02В) | - | ТОЛ-СЭЩ-10-21М (21-24) |  | ТЛК-10-6
ТОЛ-10-11.26-2 клеммник с Л1 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-26.1 | ТОЛ-НТЗ-10-01А (02А) | - | ТОЛ-СЭЩ-10-11М (11-14) |  | ТЛК-10-5, ТЛК-СТ-10-15
ТОЛ-10-11.10-2 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | ARM3/N1F, ARM3/N2F переключаемы по первичной стороне | - | -
ТОЛ-20-5.10-2 | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - | -
ТОЛ-10-IМ-2 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-14.1 (14.2) | ТОЛ-НТЗ-10-11АБ (12АБ, 13АБ) | ТЛО-10 М1 АС (М3 АС) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 (12-14, 21-24) ТОЛ-СЭЩ-10-51 (52-53, 61-63, 71-73, 81-83) |  | ТЛК-СТ-10-4М (5М), ТЛК-СТ-10-4М1 (5М1) |  | TPU 4x.x3 | GS 12, GIS 12, GSWS 12D | - | - | IGW 12
ТОЛ-10-IМ-3 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-15.1 (15.2) |  |  |  |  | ТЛК-СТ-10-4М (5М), ТЛК-СТ-10-4М1 (5М1)
ТОЛ-10-IМ-4 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-16.1 |  |  |  |  | ТЛК-СТ-10-12М1
ТОЛ-10-IМ-5 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-31 |  |  |  |  | -
ТОЛ-10-IМ-2(3)-1 | - | - | - | - |  | ТЛК-СТ-10-4М |  | IMZ-10, IMZ-12, АВК-10, TPU 40.13
ТОЛ-10-IМ-2(3)-2 | - | - | - | - |  | ТЛК-СТ-10-4М1
ТОЛ-10-IМ-2И-2, ТОЛ-10-IМ-3И-2 | - | - | - | - |  | - |  | TPU 4x.x3 (например: TPU 40.23, TPU 43.23) | - |  |  | -
ТОЛ-10-IМ-2И-1-0,5 10/10Р20-600/1 УХЛ2 10/10ВА (замена ARJP2/N2J) | [6 empty] | ARJP2/N2J)
ТОЛ-10-9.1(3)-2 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-11.2 | ТОЛ-НТЗ-10-11В (12В, 13В) | ТЛО-10 М1 BC (М3 BC) | ТОЛ-СЭЩ-10-21 (22-24) ТОЛ-СЭЩ-10-51 (52-53, 61-63, 71-73, 81-83) |  | ТЛК-СТ-10-6 |  | TPU 4x.x1 | GS 12, GIS 12, GSWS 12D | - | - | IGW 12
ТОЛ-10-9.1-3(4) | ТОЛ-СВЭЛ-10М-12.2 (13) |  |  |  |  | ТЛК-СТ-10-12
ТОЛ-10-9.2(4)-2 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-11.1 | ТОЛ-НТЗ-10-11А (12А, 13А) | ТЛО-10 М1 АС (М3 АС) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 (12-14) ТОЛ-СЭЩ-10-51 (52-53, 61-63, 71-73, 81-83) |  | ТЛК-СТ-10-5, ТЛКСТ-10-5(2)
ТОЛ-10-9.2-3(4) | ТОЛ-СВЭЛ-10М-12.1 (13) |  |  |  |  | ТЛК-СТ-10-12
ТОЛ-10-9.5(7)-2 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-11.2 | ТОЛ-НТЗ-10-11D (12D, 13D) | ТЛО-10 М1 BD (М3 BD) | ТОЛ-СЭЩ-10-31 (32-44) |  | ТЛК-СТ-10-10 |  | -
ТОЛ-10-9.5-3(4) | ТОЛ-СВЭЛ-10М-12.2 (13) |  |  |  |  | ТЛК-СТ-10-12.1 |  | -
ТОЛ-10-9.6(8)-2 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-11.1 | ТОЛ-НТЗ-10-11Б (12Б, 13Б) | ТЛО-10 М1 АD (М3 АD) |  |  | ТЛК-СТ-10-9 |  | -
ТОЛ-10-9.6-3(4) | ТОЛ-СВЭЛ-10М-12.1 (13) |  |  |  |  | ТЛК-СТ-10-12.1 |  | -
ТОЛ-10-9.28-2 | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | Kofa 12 D3 | -
ТОЛ-10-9.42-2(3) | - | - | - | ТОЛ-СЭЩ-10-02 |  | - |  | - | - | - | - | -
ТОЛ-10-9.25-2 клеммник с Л1 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-26.2 | ТОЛ-НТЗ-10-11В (12В, 13В) | - | ТОЛ-СЭЩ-10-21 (22-24) ТОЛ-СЭЩ-10-51 (52-53, 61-63, 71-73, 81-83) |  | ТЛК-СТ-10-6 |  | TPU 4x.x1 | GS 12, GIS 12, GSWS 12D | - | - | -
ТОЛ-10-9.25-3(4) клеммник с Л1 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-27.2 |  | - |  |  | ТЛК-СТ-10-12
ТОЛ-10-9.26-2 клеммник с Л1 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-26.1 | ТОЛ-НТЗ-10-11А (12А, 13А) | - | ТОЛ-СЭЩ-10-11 (12-14) ТОЛ-СЭЩ-10-51 (52-53, 61-63, 71-73, 81-83) |  | ТЛК-СТ-10-5, ТЛКСТ-10-5(2)
ТОЛ-10-9.26-3(4) клеммник с Л1 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-27.1 (28.1) |  | - |  |  | ТЛК-СТ-10-12
ТОЛ-10-9.2-5 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-30 | - | - | - |  | - |  | - | -
ТОЛ-10-8.1-2 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-20.2 | ТОЛ-НТЗ-10-31 | - | ТОЛ-СЭЩ-10-201-21-1 |  | ТЛМ-10-2 |  | - | - | - | - | -
ТОЛ-10-8.2-2 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-20.1 |  |  | ТОЛ-СЭЩ-10-201-11-1 |  | ТЛМ-10-1, ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 (ТЛМ-10-1)
ТОЛ-10-8.1-3 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-21.2 |  |  | ТОЛ-СЭЩ-10-201-21-1 |  | -
ТОЛ-10-8.2-3 | ТОЛ-СВЭЛ-10М-21.1 |  |  | ТОЛ-СЭЩ-10-201-11-1 |  | ТЛМ-10-3, ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 (ТЛМ-10-1)
ТОЛ-10-М-2 (3, 4); В* | ТОЛ-СВЭЛ-10М-25 | ТОЛ-НТЗ-10-22,23,24,25,26; С* | ТЛО-10 М5 (М7, М9); D* | ТОЛ-СЭЩ-10-11 (51, 71), -1 |  | ТЛК-СТ-10-7 (13); 14* |  | TPU 4х.31, 4х.41 | GSWS 12D
ТОЛ-10 | ТОЛ-СВЭЛ-10-2, ТОЛ-СВЭЛ-10-8 | ТОЛ-НТЗ-10-21 | ТЛО-10 М5 (М6-М10) | ТОЛ-СЭЩ-10, ТЛК-10 (до двух вторичных обмоток) | - | ТЛК-СТ-10-7, ТЛК-СТ-10-8 | [6 empty] | LZZB(J)-10
ТОЛ-20 | ТОЛ-СВЭЛ-20 | ТОЛ-НТЗ-20 | ТЛО-24 | ТОЛ-СЭЩ-20 |  |  |  | TPU 6 ххх | GSWS 24D
ТЛК-35 | ТОЛ-СВЭЛ-35 | ТОЛ-НТЗ-35-11, 12 | ТЛО-35 М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8 |  |  |  |  | TP7х.хх, GI40,5 | ASS36, ASN36,GI36
ТПЛ-10-М | ТПЛ-СВЭЛ-10-2 | ТОЛ-НТЗ-10-41 | ТЛП-10-5 М2 | ТПЛ-СЭЩ-10-81 | ТПЛ-10с, ТПЛМ-10, ТПЛУ-10 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(ТПЛ-10с)
ТПЛ-10-М-1 | ТПЛ-СВЭЛ-10-3
ТПЛ-10-М-4 | ТПЛ-СВЭЛ-10-4
ТОЛК-6(1), ТОЛК-10(-1,-2)
ТЛ-10 |  | ТОЛ-НТЗ-10-51 | ТЛП-10-4 М1
ТЛ-10М |  | ТОЛ-НТЗ-10-61 | ТЛП-10-6 М1 | ТОЛ-СЭЩ-10 101-104
ТПЛК-10
ТПОЛ-10 | ТПОЛ-СВЭЛ-10-2 | ТПЛ-НТЗ-10-11 (12; 21;22) | ТЛП-10-3М1 | ТПЛ-СЭЩ-10-01, 02, 11, 12,21,22,31 | ТПК-10 | ТЛК-СТ-10-ТПК(ТПК-10) |  | TTR4; GDS 12
ТПОЛ-10-3 | ТПОЛ-СВЭЛ-10-3
ТПОЛ-10М-2 | ТПОЛ-СВЭЛ-10М-2 | ТПЛ-НТЗ-10-13 (14;23;24;33;34;43 | ТЛП-10-2М1 | ТПЛ-СЭЩ-10-51, 71
ТПОЛ-10М-3 | ТПОЛ-СВЭЛ-10М-3
ТПОЛ-10М-4 | ТПОЛ-СВЭЛ-10М-4
ТПОЛ-10-4
ТПОЛ-10М (10-200) с адаптационной плитой №1 | [13 empty] | ТПФ-10; ТПФУ-10 ТПФМ-10 (10-200)
ТПОЛ-10М (300-3000) с адаптационной плитой №2 | [13 empty] | ТПФ-10; ТПФУ-10; ТПФМ-10; JPD (300-3000)
ТПОЛ-10М (300-3000) с адаптационной плитой №3 | [13 empty] | ТПОФ-10; ТПОФД-10 (300-3000)
ТПОЛ-10М(В) (300-3000) с адаптационной плитой №4 |  |  |  |  | ТПОЛ-10 (300-3000) | [8 empty] | ТПОЛ-10 (300-3000)
ТПЛ-20 | [8 empty] | GDS20
ТПЛ-35 |  |  |  | ТОЛ-СЭЩ-35 |  |  |  |  | IGD36
ТЛШ-10 (1-3)кА | ТШЛ-СВЭЛ-10-2.1 | ТШЛ-НТЗ-10-11А | ТЛП-10-1 М1 | ТШЛ-СЭЩ-10-01 |  | ТШЛП-10, ТЛК-СТ-10-ТШЛП |  | - | - | - | - | -
ТЛШ-10-2 (1-3)кА |  | ТШЛ-НТЗ-10-11С | ТЛП-10-1 М1 исп.D | ТШЛ-СЭЩ-10-41
ТЛШ-10-1 (1-3)кА | ТШЛ-СВЭЛ-10-3.1 | ТШЛ-НТЗ-10-11А | ТЛП-10-1 М1 (М2) | ТШЛ-СЭЩ-10-02 |  | ТШЛП-10-1, ТЛК-СТ-10-ТШЛП-10-1
ТЛШ-10-1-2 (1-3)кА |  | ТШЛ-НТЗ-10-11С | ТЛП-10-1 М1 (М2) исп.D | ТШЛ-СЭЩ-10-42
ТЛШ-10-5 (1-3)кА | ТШЛ-СВЭЛ-10-4 | ТШЛ-НТЗ-10-11А | ТЛП-10-1 М1 (М2) | ТШЛ-СЭЩ-10-03 |  | ТШЛП-10-2, ТЛК-СТ-10-ТШЛП-10-2
ТЛШ-10-5-2 (1-3)кА |  | ТШЛ-НТЗ-10-11С | ТЛП-10-1 М1 (М2) исп.D | ТШЛ-СЭЩ-10-43
ТЛШ-10-5-5 (1-3)кА |  | ТШЛ-НТЗ-10-11А | ТЛП-10-1 М1 (М2) | ТШЛ-СЭЩ-10-03 |  | -
ТЛШ-10 (4-6)кА | ТШЛ-СВЭЛ-10-2.2 | ТШЛ-НТЗ-10-21А | ТЛП-10-1 М3 | ТШЛ-СЭЩ-10-04
ТЛШ-10-1 (4-6)кА | ТШЛ-СВЭЛ-10-3.2
ТЛШ-10-6 |  |  | ТЛП-10-1 М3 исп.CX | ТШЛ-СЭЩ-10-05
ТЛШ-10-7 |  |  | ТЛП-10-1 М3 исп.CY | - |  |  | ARO1a/N3 4000/5
ТШЛ-20-1 | ТШЛ-СВЭЛ-20-2 |  | ТВ-ЭК М2 | ТШЛ-СЭЩ-20
ТШЛП-10-1 | [6 empty] | ARO1a/N3 4000/5

## ТТ-0,66
Таблица аналогов.
СЗТТ | СВЭЛ | НТЗВ | Электрощит-К | СЭЩ | Кентауский трансформаторный завод | ОЭНТ | АВВ/ RITZ | ООО"ЭНРОН ЭНЕРГО" | ОАО"Самарский трансформатор" | Костромской трансформаторный завод | TUANJ (Китай) | VTEKE (Турция) | MBS (Германия) | REVALSO (Италия) | CIRCUTOR (Испания) | PHOENIX CONTACT | KWK | ИЭК | Электронприбор | SACI
ТОП-0,66; ТОП-0,66-I | [7 empty] | ТОПН-0,66 | Т-0,66 | Т-0,66 | LFZ-0,5; LQZJ4-0,66; DS | [6 empty] | ТТИ-А
ТШП-0,66; ТШП-0,66-I |  |  |  | ТШП-СЭЩ-0,66 |  |  |  | ТОПН-0,66;ТШП-Э | ТШ-0,66 | ТШ-0,66 | LQZJ4-0,66; BH; SDH; LMK1-0,66; MSQ; MFO; DS; DX; MES | CK20; TK305; TK30;TK40; TK60; TK100 | СTB; ASK | TAR | ТСН | MCR |  | ТТИ
ТШП-0,66-IV |  |  |  | ТШП-СЭЩ-0,66 | [11 empty] | MCR
ТШЛ-0,66-I |  |  |  | ТШЛ-СЭЩ-0,66-15;-16 | ТШЛ-0,66с | ТТ-0,66-ТШЛ-I
ТШЛ-0,66-II |  |  |  | ТШЛ-СЭЩ-0,66-11;-12
ТШЛ-0,66-II-1 |  |  |  | ТШЛ-СЭЩ-0,66-13;-14
ТШЛ-0,66-III-1(2;3;4) | ТШЛ-СВЭЛ-0,66-1(2) | - | - | ТШЛ-СЭЩ-0,66 | ТШЛ-0,66с | ТТ-0,66-ТШЛ-II | IGE 0,72kB |  |  |  | LMZJ1-0,5; LMZ1-0,66; LMZJ1-0,66; LMZJ3-0,66 |  | ASK | TAR | ТСН
ТШЛ-0,66-III-3-2(3)
ТШЛ-0,66-IV-1-1; ТШЛ-0,66-IV-1-2; ТШЛ-0,66-IV-2-1; ТШЛ-0,66-IV-2-2 |  |  | ТШ-ЭК-0,66 | ТШЛ-СЭЩ-0,66 |  |  | IGE 0,72kB; KSOH 0,72kB; |  |  |  | LMZ(J)W1-0,5 |  |  | TAR |  |  | SVA; GSA
ТШЛ-0,66-IV-3-2; ТШЛ-0,66-IV-3.2 |  |  | ТШ-ЭК-0,66 | ТШЛ-СЭЩ-0,66
ТШЛ-0,66-V | [19 empty] | TA80
ТШЛ-0,66-VI-1-2; ТШЛ-0,66-VI-2-2
ТШЛ-0,66-VIII-1; ТШЛ-0,66-VIII-2 |  |  | ТШ-ЭК-0,66 |  |  |  | MKSOH 0,72kB | [5 empty] | ASRD
ТЛЛ-0,66-1 | [10 empty] | HL | [7 empty] | УТТ-6М
ТЛЛ-0,66-2 | [10 empty] | HL
ТЛЛ-0,66-3 | [10 empty] | HL
ТЛЛ-0,66-4 | [10 empty] | HL | [7 empty] | ИТТ-3000; ТТИ-5000
ТЛЛ-0,66-4-1 | [10 empty] | HL
ТШЛГ-0,66 | - | - | ТВ-ЭК М2 | ТШЛ-СЭЩ-20 |  | - | / IGE 0,5co
ТНШЛ-0,66( до 500) А |  |  |  | ТШЛ-СЭЩ-0,66-01
ТНШЛ-0,66(600-2000) А |  |  |  | ТШЛ-СЭЩ-0,66-02;-03
ТНШЛ-0,66(3000-6000) А |  |  |  | ТШЛ-СЭЩ-0,66-04
ТНШЛ-0,66(8000-10000) А
ТНШЛ-0,66 (600-2000) А пластм. корпус

## ТВ
Таблица аналогов.
СЗТТ | СВЭЛ | НТЗВ | Электрощит-К | СЭЩ | ОЭНТ | ABB | RITZ | ELEQ b.v.
ТВ | ТВ-СВЭЛ | ТВ-НТЗ | ТВ-ЭК М1 | ТВ-СЭЩ | - | - | -
ТВ-35(110,220)-IX | ТВ-СВЭЛ-35(110,220)-IX | - | ТВ-ЭК М3 | ТВЛ-СЭЩ | - | TAT | IGE 0,5co | GSR

## ТТ нулевой последовательности
Таблица аналогов.
СЗТТ | СВЭЛ | НТЗВ | Электрощит-К | СЭЩ | Кентауский трансформаторный завод | ОЭНТ | ABB | Merlin Gerin | АО Самарский трансформатор
ТЗЛМ-I У2.Л | ТЗЛК-СВЭЛ-0,66-70 | ТЗЛК-НТЗ-0,66-70 | ТЗЛК-0,66 70 | ТЗЛК-СЭЩ-0,66-1 |  |  |  |  | ТДЗЛК (25/1)
ТЗЛМ-I-2 У2.Л | ТЗЛК-СВЭЛ-0,66-100 | ТЗЛК-НТЗ-0,66-100 | ТЗЛК-0,66 100 | ТЗЛК-СЭЩ-0,66-2 |  |  |  |  | ТДЗЛК (25/1)
ТЗЛЭ-125 | ТЗЛК-СВЭЛ-0,66-125 | ТЗЛК-НТЗ-0,66-125 | ТЗЛК-0,66 125 | ТЗЛК-СЭЩ-0,66-3 |  |  |  |  | ТДЗЛК (30/1)
ТЗЛ-200 | ТЗЛК-СВЭЛ-0,66-205 | ТЗЛК-НТЗ-0,66-205 | ТЗЛК-0,66 200 | ТЗЛК-СЭЩ-0,66-4 |  |  |  |  | ТДЗЛК (60/1)
ТЗЛМ-I пластм. корпус
ТЗЛМ-I-1 пластм. корпус
ТЗРЛ-70 |  | ТЗЛКР-НТЗ-0,66-70 | ТЗЛКР-0,66 70 | ТЗЛКР-СЭЩ-0,66-1 |  |  | KOLA |  | ТДЗРЛ (30/1)
ТЗРЛ-100 |  | ТЗЛКР-НТЗ-0,66-100 | ТЗЛКР-0,66 100 | ТЗЛКР-СЭЩ-0,66-2
ТЗРЛ-125 |  | ТЗЛКР-НТЗ-0,66-125 | ТЗЛКР-0,66 125 | ТЗЛКР-СЭЩ-0,66-3 |  |  |  |  | ТДЗРЛ-1 (30/1)
ТЗРЛ-200 |  | ТЗЛКР-НТЗ-0,66-205 | ТЗЛКР-0,66 200 | [5 empty] | ТДЗРЛ-3(60/1)
ТЗРЛ-150
ТЗРЛ-180
ТЗЛМ-600 |  |  |  | ТЗЛВ-СЭЩ
ТЗЛ-О5.1
ТЗЛК-О5.1
ТЗЛМ-110, ТЗЛМ-200 | [7 empty] | СSH-120, СSH-200 для SEPAM
ТЗЗ-2, ТЗЗ-4
ТЗЛМ-100х(490,590,700); ТЗЛМ-250(350)х590 |  | ТЗЛК-НТЗ-0,66-100х490 ТТЗЛ-НТЗ-0,66 |  | ТЗЛК-СЭЩ-5 (82х298) |  |  | KOLMA

## ТТ наружной установки
Таблица аналогов.
СЗТТ | СВЭЛ | НТЗВ | Электрощит-К | СЭЩ | Кентауский трансформаторный завод | ОЭНТ | ABB, RITZ | TRENCH | Свердловэлектрощит | ОАО ВО Электроаппарат | Электроаппарат | VOLTEN GROUP | Запорожский завод высоковольтной аппаратуры | НПО ТЭЩ | РЭТЗ Энергия
ТОЛ-10 III | - | - | - | ТОЛ-СЭЩ-10-IV | - | - | GIF 12 | - | - | - | - | - | - | - | -
ТПЛ-27 III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ТПОФ-25М | - | - | - | -
ТОЛ-35 III-II; ТОЛ-35 III-II-1 | ТОЛ-СВЭЛ-35 III-2.1 (2.2) | - | - | ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 (04, 14) | ТЛК-35-2 | ТЛК-35-2.1 (2.2; 3.1) | - | - | - | - | - | - | ТФЗМ-35; ТФМД-35 | ТФМ-35 | ТБМО-35
ТОЛ-35 III-III; ТОЛ-35 III-III-1 | ТОЛ-СВЭЛ-35 III-3.1 (3.2) | - | - | ТОЛ-СЭЩ-35-IV-02 (05, 15) | ТЛК-35-3 | ТЛК-35-2.1 (2.2) | - | - | - | - | - | -
ТОЛ-35 III-V-4; ТОЛ-35 III-V-4-1 | ТОЛ-СВЭЛ-35 III-4.1 (4.2) | - | - | ТОЛ-СЭЩ-35-IV-03 (06, 16) | ТЛК-35-4 | - | - | - | - | - | - | -
ТОЛ-35 III-V-5; ТОЛ-35 III-V-5-1 | ТОЛ-СВЭЛ-35 III-5.1 (5.2) | - | - | - | ТЛК-35-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОЛ-35 III-7.2 | ТОЛ-СВЭЛ-35 IIIМ | ТОЛ-НТЗ-35-IV-11 | ТЛ-ЭК-35 М1 (М2) | ТОЛ-СЭЩ-35-IV-21 | ТЛК-35-3.1 | - | GIF 40,5;TPO 7x.xx | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОЛ-110 III | - | - | - | - |  | - | TG145 | IOSK 123, TAG123 | ТФЗМ-110 | ТГФМ-110 | - | ТФМ-110 | - | - | -
ТОМ-110 III | - | - | - | - | - | - | TG145 | IOSK 123, TAG123 | ТФЗМ-110 | ТГФМ-110 | - | ТФМ-110 | - | - | -

## ТН
Таблица аналогов.
СЗТТ | СВЭЛ | НТЗВ | Электрощит-К | СЭЩ | Кентауский трансформаторный завод | ОЭНТ | Schneider-Electric | АВВ | RITZ | SADTEM | Энергия | KMB | ELEQ | TUANJ | Dr.Techn. Gosef Zelisko
ЗНОЛ.06-6(10) | ЗНОЛ-СВЭЛ-6(10) | ЗНОЛ-НТЗ-6(10) | ЗНОЛ-ЭК-6(10) | ЗНОЛ-СЭЩ-6(10)-20 | ЗНИОЛ-6(10) |  |  | TJC 4 | VEN 7,2(12) GS 7,2(12) | Y12P Y12G |  |  |  |  | EGG20
ЗНОЛП-6(10) | ЗНОЛП-СВЭЛ-6(10) | ЗНОЛП-НТЗ-6(10) | ЗНОЛП-ЭК-6(10) | ЗНОЛ-СЭЩ-6(10)-21 | ЗНИОЛ-6(10)-П |  |  | TJP 4
ЗНОЛ.06.4-6(10) | ЗНОЛ-СВЭЛ-6(10)-4 |  | ЗНОЛ-ЭК-6(10)(3 отбмотки НН) | ЗНОЛ-СЭЩ-6(10)(3 отбмотки НН) | ЗНИОЛ-6(10)(3 обмотки НН) |  | VRQ3n/S2 VRQ3n/S3
ЗНОЛП.4-6(10) | ЗНОЛП-СВЭЛ-6(10)-4 |  | ЗНОЛП-ЭК-6(10)(3 обмотки НН) | ЗНОЛП-СЭЩ-6(10)(3 обмотки НН) | ЗНИОЛ-6(10)-П(3 обмотки НН)
3хЗНОЛ.06-6(10) | 3хЗНОЛ-СВЭЛ-6(10) | 3хЗНОЛ-НТЗ-6(10) НАЛИ-НТЗ-6(10) | 3хЗНОЛ-ЭК-6(10) | 3хЗНОЛ-СЭЩ-6(10) НАЛИ-СЭЩ-6(10) | 3хЗНИОЛ-6(10) | 3хНИОЛ-СТ-6(10)-2М
3хЗНОЛП-6(10) | 3хЗНОЛП-СВЭЛ-6(10) | 3хЗНОЛП-НТЗ-6(10) НАЛИ-НТЗ-6(10)-01 | 3хЗНОЛП-ЭК-6(10) | 3хЗНОЛ-СЭЩ-6(10)-01 | 3хЗНИОЛ-6(10)-П | 3хНИОЛ-СТ-6(10)-2МП
3хЗНОЛ.06.4-6(10) | 3хЗНОЛ-СВЭЛ-6(10)-4 |  | 3хЗНОЛ-ЭК-6(10)(3 отбмотки НН) | 3хЗНОЛ-СЭЩ-6(10)(3 отбмотки НН) |  | 3хНИОЛ-СТ-6(10)-2М (3 обмотки)
3хЗНОЛП.4-6(10) | 3хЗНОЛП-СВЭЛ-6(10)-4 |  | 3хЗНОЛП-ЭК-6(10)(3 обмотки НН) | 3хЗНОЛП-СЭЩ-6(10)(3 обмотки НН) |  | 3хНИОЛ-СТ-6(10)-2МП (3 обмотки)
ЗНОЛ.03-6(10) |  | ЗНОЛ-НТЗ-6(10)-06 | [6 empty] | VES 12 | Y12G-C1
НТМИА-6(10) |  |  |  |  | НАМИ-6(10) НТМИ-6(10) | [5 empty] | НАМИ-6(10)
ЗНОЛПМ(И)-6(10) |  |  | НАЛИ-ЭК М2П | ЗНОЛ-СЭЩ-6(10)-1 ЗНОЛ-СЭЩ-6(10)-21
ЗНОЛ.06-20 |  | ЗНОЛ-НТЗ-20 | ЗНОЛ-ЭК М3
ЗНОЛ.01П(И)-20 |  | ЗНОЛП-НТЗ-20 | ЗНОЛП-ЭК М7 | [6 empty] | Y24F
ЗНОЛ.02-27III | [8 empty] | FGE25B | LOCO3/АЕ
ЗНОЛ.06-35 | ЗНОЛ-СВЭЛ-35 | ЗНОЛ-НТЗ-35 |  |  |  | ЗНИОЛ-35 |  | TJC 7 | GS 36 | RY6A RY7 RY 8
ЗНОЛ.01ПМИ-35 |  | ЗНОЛП-НТЗ-35 |  |  |  | ЗНИОЛ-35П |  | TJP 7.1
ЗНОЛ-35III | ЗНОЛ-СВЭЛ-35III |  | ЗНОЛ-ЭК МН31 | [5 empty] | GEF 36 VEF 36
ЗНОЛ.4-35III |  |  | ЗНОЛ-ЭК МН31(3 обмотки НН)
ОЛ-0,63/6 | ОЛ-СВЭЛ-0,63/6 | ОЛ-НТЗ-0,63/6 |  | ОЛ-СЭЩ-0,63/6 | ОМ-0,63/6 | ОМ-0,63/6
ОЛ-1,25/6 | ОЛ-СВЭЛ-1,25/6 | ОЛ-НТЗ-1,25/6 |  | ОЛ-СЭЩ-1,25/6 | ОМ-1,25/6 | ОМ-1,25/6
ОЛ-0,63/10 | ОЛ-СВЭЛ-0,63/10 | ОЛ-НТЗ-0,63/10 |  | ОЛ-СЭЩ-0,63/10 | ОМ-0,63/10 | ОМ-0,63/10
ОЛ-1,25/10 | ОЛ-СВЭЛ-1,25/10 | ОЛ-НТЗ-1,25/10 |  | ОЛ-СЭЩ-1,25/10 | ОМ-1,25/10 | ОМ-1,25/10
ОЛС-0,63/6 | ОЛС-СВЭЛ-0,63/6 | ОЛС-НТЗ-0,63/6 | ОЛС-ЭК-6 М1 | ОЛС-СЭЩ-0,63/6
ОЛС-1,25/6 | ОЛС-СВЭЛ-1,25/6 | ОЛС-НТЗ-1,25/6 | ОЛС-ЭК-6 М2 | ОЛС-СЭЩ-1,25/6
ОЛС-0,63/10 | ОЛС-СВЭЛ-0,63/10 | ОЛС-НТЗ-0,63/10 | ОЛС-ЭК-10 М1 | ОЛС-СЭЩ-0,63/10
ОЛС-1,25/10 | ОЛС-СВЭЛ-1,25/10 | ОЛС-НТЗ-1,25/10 | ОЛС-ЭК-10 М2 | ОЛС-СЭЩ-1,25/10
ОЛСП-0,63/6 | ОЛСП-СВЭЛ-0,63/6 | ОЛСП-НТЗ-0,63/6 | ОЛСП-ЭК-6 М1 | ОЛСП-СЭЩ-0,63/6
ОЛСП-1,25/6 | ОЛСП-СВЭЛ-1,25/6 | ОЛСП-НТЗ-1,25/6 | ОЛСП-ЭК-6 М2 | ОЛСП-СЭЩ-1,25/6
ОЛСП-0,63/10 | ОЛСП-СВЭЛ-0,63/10 | ОЛСП-НТЗ-0,63/10 | ОЛСП-ЭК-10 М1 | ОЛСП-СЭЩ-0,63/10
ОЛСП-1,25/10 | ОЛСП-СВЭЛ-1,25/10 | ОЛСП-НТЗ-1,25/10 | ОЛСП-ЭК-10 М2 | ОЛСП-СЭЩ-1,25/10
СЗТн | [7 empty] | VT-Guard | DE6
НОЛ.08-6(10)(М) | НОЛ-СВЭЛ-6(10) | НОЛ-НТЗ-6(10) | НОЛ-ЭК-6(10) М1 | НОЛ-СЭЩ-6(10) | НОМ-6(10) | НИОЛ-СТ-6(10) |  | TDC | GSZS 12 |  |  | - | - | JDZ9-6(10)
НОЛ.11-6.О5 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | JDZC-6(10)
НОЛ-6(10) III | - | - | - | НОЛ-СЭЩ-6(10) | НОМ-6(10) | - |  | - | VZF-12 |  |  | - | - | JDZ72-12
ЗНОЛ.03-6(10) | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | UGE 7,2(12), UGE CAK 7,2(12) | -
3хЗНОЛ.04П-6(10) | - | - | - | НАЛИ-СЭЩ-6(10) | - | - |  | - | - |  |  | - | - | -
СЗТн | - | - | - | - | - | - |  | VT Guard | - |  |  | AFR 31 | - | -
НОЛП-6(10)(М) | НОЛП-СВЭЛ-6(10) | НОЛП-НТЗ-6(10) | - | НОЛ-СЭЩ-6(10)-1 | НОМ-6(10) | НИОЛ-СТ-6(10)-П |  | - | - |  |  | - | - | JDZ8-10R (RZL-10-R)